## Sheet1
2020年-2023年农业农村项目验收情况汇总公开表
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目地点 | 项目内容 | 财政补助资金（万元） | 验收结论 | 验收时间
1 | 电动自行车充电桩、雨遮改造工程和围墙修缮项目 | 中闽宏图(福建)建设有限公司 | 福州市蔬菜科学研究所 | 电动自行车充电桩系统6套、雨遮改造80平方米、围墙修缮20米、拆除破旧雨遮围墙、浇筑3根独立柱等 | 3.75 | 合同约定的内容已完成,同意验收交付使用 | 2021-09-03
2 | 福州市蔬菜科学研究所围墙修缮 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 福州市蔬菜科学研究所 | 金属棚格栅维修、水泥柱及底座翻新,新做铁门及防爬刺等 | 12.5 | 符合施工质量要求，同意验收交付使用 | 2022-11-15
3 | 福州市蔬菜科学研究所临时宿舍楼线路改造施工项目 | 福建冠洪建设工程有限公司 | 福州市蔬菜科学研究所 | 拆除临时宿舍楼原有线路及灯具、设备等；新安装强电线路、灯具、卫生间排气扇开孔、排气扇安装、应急照明安装等。 | 4.5314 | 本工程竣工验收评定合格。 | 2023-02-20
4 | 福州市蔬菜科学研究所电缆改造项且 | 海峡惠丰建设发展有限公司 | 福州市蔬菜科学研究所 | 电缆沟槽开挖、套管埋地铺设、沟楼回填、电力手孔井砌筑、电缆铺设、球墨井盖及二级成套配电箱安装工程 | 40.9 | 符合建筑规范和设计要求，质量合格。 | 2022-11-15
5 | 福州市蔬菜科学研究所冷库修缮工程 | 福州安钛机电工程有限公司 | 福州市蔬菜科学研究所 | ①旧库体保温及地面拆除 ②地面混凝土施工 ③聚氨酯保温库体供应及搭建 ④利旧机组一次安装.保养及调试 | 7.1992 | 竣工验收评定合格 | 2023-02-20
6 | 福州市蔬菜科学研究所大楼修缮项目 | 福建省天佑建设工程有限公司 | 福州市蔬菜科学研究所 | 对福州市蔬菜科学研究所大楼科研试验综合大楼周边出现地面开裂下沉、门框倾斜、顶楼开裂、外墙脱落等情况进行维修 | 56.6206 | 本工程按照国家有关法律法规，工程强制标准图纸设计要求施工，并符合建筑工程施工质量验收规范及有关验收标准的要求质量合格资料齐全同意验收。 | 2023-07-21
7 | 福州市菜科所道路修缮和排水沟渠建设项目 | 福建中旺海峡建设有限公司 | 福州市蔬菜科学研究所 | ①修缮4米宽支道路，约406米，含路肩两侧；1.5米宽生产道路约560米。实现田间道路通达，方便田间日常育种工作。 ②修建混凝土排水沟长度约1810米，其中I型水沟长约447米，II型水沟约1363米。解决田间排涝（水）。 | 99.5001 | 本工程按照国家有关法律法规，工程强制标准图纸设计要求施工，并符合建筑工程施工质量验收规范及有关验收标准的要求质量合格资料齐全同意验收。 | 2024-04-08